## GEN DIA
Comité Nacional de Despacho de Carga
GENERACIÓN BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACIÓN MÁXIMA INSTANTANEA (MW)
2022-12-01
CENTRAL | ZONGO | TAQUESI | CORANI | SAN JOSE I | SAN JOSE II | MISICUNI | MIGUILLA | YURA | KANATA | SDB | YUNCHARA | UYUNI | ORURO I | ORURO II | SAN JACINTO | GUARACACHI | BULO BULO | CARRASCO | V. HERMOSO | ARANJUEZ | ARANJUEZ | ARANJUEZ | GBE | SCZ | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | MOXOS | San Borja | Rurrenabaque | Yucumo | S.A. Yacuma | S.I. Moxos | C.EL ALTO | QOLLPANA | SUR | UNAGRO | AGUAÍ | EASBA | WARNES | EWARNES | ESJULIAN | EDORADO | AGU02 | TOTAL | P. MAXIMA
[20 empty] | TG | DF | MG |  |  | ERI230 | ERD230 | [17 empty] | MWh | MW
2022-12-01 | 1329.7185 | 210.1581 | 643.9879 | 274.9898 | 319.1405 | 417.8217 | 304.943 | 202.279 | 34.7895 | 11.1975 | 23.915 | 430.1388 | 307.5341 | 342.649 | 0 | 4391.7183 | 1477.2327 | 0 | 958.1896 | 399.5845 | 6.4488 | 37.022 | 0 | 122.4925 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.0659 | 117.6057 | 5582.7222 | 0 | 0 | 0 | 11009.6642 | 106.3839 | 165.887 | 308.9131 | 0 | 32158.1927 | 1598.2
2022-12-02 | 1301.9793 | 183.3773 | 719.4984 | 355.4768 | 411.8153 | 544.5374 | 277.695 | 191.335 | 34.8735 | 12.1973 | 18.7388 | 439.9677 | 305.2068 | 215.3432 | 0 | 3930.0992 | 1339.3042 | 0 | 761.1182 | 374.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.2913 | 11.3844 | 5265.2832 | 0 | 0 | 0 | 10623.711 | 258.9368 | 451.65 | 584.4423 | 0 | 31108.3735 | 1558.92
2022-12-03 | 1334.0025 | 163.664 | 741.4967 | 461.4067 | 533.1511 | 539.141 | 287.741 | 198.808 | 33.6705 | 11.6974 | 28.4767 | 414.0771 | 308.8879 | 339.4486 | 0 | 4163.8954 | 1326.9622 | 0 | 698.5278 | 361.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.9355 | 4.3617 | 5118.0795 | 0 | 0 | 0 | 10678.7043 | 103.3889 | 152.502 | 193.6361 | 0 | 30736.9147 | 1565.04
2022-12-04 | 1229.4457 | 137.233 | 767.2807 | 368.5168 | 431.5643 | 563.9245 | 305.069 | 204.849 | 30.0904 | 12.1973 | 39.027 | 357.427 | 300.0411 | 334.9888 | 0 | 4038.5858 | 1379.4793 | 0 | 331.3817 | 334.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.4596 | 14.7857 | 4741.5587 | 0 | 0 | 0 | 10445.7326 | 27.528 | 77.763 | 140.1301 | 0 | 29158.7757 | 1544.19
2022-12-05 | 1912.1861 | 211.1877 | 1095.4137 | 508.5627 | 578.6911 | 557.9284 | 316.069 | 207.461 | 36.0275 | 15.0966 | 40.4592 | 359.3362 | 283.0927 | 308.511 | 0 | 4884.8193 | 1688.3633 | 0 | 884.7323 | 373.9274 | 0 | 0 | 0 | 453.6143 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.2146 | 26.8204 | 5056.995 | 0 | 0 | 0 | 11477.6074 | 23.819 | 86.739 | 154.0851 | 0 | 34293.76 | 1721.34
2022-12-06 | 1674.4382 | 183.5572 | 1338.7253 | 465.4927 | 526.7142 | 524.4507 | 276.422 | 207.06 | 32.3844 | 14.4968 | 32.6996 | 301.8679 | 122.8476 | 138.8353 | 0 | 4911.0858 | 1734.5365 | 0 | 1091.4754 | 374.05 | 0 | 0 | 0 | 566.6533 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.3211 | 4.5618 | 4950.8482 | 0 | 0 | 0 | 11861.5608 | 52.173 | 193.752 | 236.4911 | 0 | 34556.5009 | 1690.613
2022-12-07 | 2284.5541 | 381.7094 | 898.8614 | 398.9947 | 455.9153 | 560.8265 | 231.76 | 215.531 | 39.6645 | 16.9962 | 31.962 | 285.7457 | 176.3896 | 186.8882 | 0 | 4849.5678 | 1458.8776 | 0 | 1072.8249 | 378.0844 | 0 | 0 | 0 | 409.5653 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.0194 | 2.1008 | 4913.797 | 0 | 0 | 0 | 11481.6069 | 179.1819 | 509.423 | 513.2012 | 0 | 34606.0488 | 1672.35
2022-12-08 | 2135.8059 | 405.2413 | 1197.4245 | 457.7027 | 535.4321 | 576.3162 | 240.883 | 215.296 | 35.3435 | 19.6956 | 20.8357 | 208.571 | 221.7137 | 232.8558 | 0 | 4733.4725 | 1433.2015 | 0 | 786.4979 | 353.3057 | 0 | 0 | 0 | 445.418 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9452 | 59.7032 | 4838.6931 | 0 | 0 | 0 | 11387.6183 | 279.5288 | 610.743 | 520.5242 | 0 | 34578.7685 | 1716.36
2022-12-09 | 2337.8015 | 357.6876 | 1292.58 | 485.9107 | 552.7931 | 611.7926 | 232.479 | 218.069 | 34.4405 | 17.4961 | 24.6696 | 165.051 | 224.6035 | 241.3476 | 0 | 4686.2745 | 1418.4425 | 0 | 821.6296 | 363.111 | 0 | 0 | 0 | 458.4416 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.9072 | 64.435 | 4965.869 | 0 | 0 | 0 | 11408.6157 | 291.8968 | 620.984 | 618.5073 | 0 | 35181.836 | 1730.97
2022-12-10 | 2018.135 | 263.8097 | 709.8805 | 359.7848 | 419.6643 | 630.68 | 193.985 | 216.905 | 33.5265 | 16.8962 | 23.4037 | 337.3449 | 246.809 | 263.1534 | 0 | 3690.4693 | 1384.2794 | 0 | 743.7432 | 355.1442 | 0 | 0 | 0 | 382.5124 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.7124 | 73.0584 | 5070.013 | 0 | 0 | 0 | 11219.6387 | 289.9858 | 627.224 | 605.2003 | 0 | 32803.959 | 1597.56
2022-12-11 | 1562.5704 | 247.5553 | 656.266 | 400.6147 | 450.4163 | 623.4848 | 135.007 | 192.904 | 35.8465 | 17.2962 | 19.396 | 282.9475 | 175.1253 | 185.2139 | 0 | 3618.3211 | 940.829 | 0 | 44.1648 | 304.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.4686 | 6.2524 | 4339.0019 | 0 | 0 | 0 | 9452.853 | 87.9739 | 260.133 | 186.3111 | 0 | 26747.0994 | 1384.86
2022-12-12 | 2041.0481 | 509.8556 | 735.2553 | 433.0087 | 498.8242 | 613.2916 | 291.936 | 215.399 | 42.5176 | 17.1962 | 40.79 | 378.3981 | 204.9367 | 214.9801 | 0 | 3902.2172 | 1523.7078 | 0 | 167.0949 | 321.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.4762 | 29.8416 | 4365.0379 | 0 | 0 | 0 | 10087.776 | 297.0878 | 643.831 | 493.4652 | 0 | 30612.6259 | 1564.32
2022-12-13 | 2324.2134 | 655.2958 | 789.6883 | 413.4597 | 480.6812 | 603.7979 | 212.481 | 224.265 | 39.6405 | 18.096 | 25.4447 | 415.3803 | 211.0966 | 222.4211 | 0 | 4092.2059 | 1416.8135 | 0 | 361.4405 | 337.0964 | 0 | 0 | 0 | 151.7579 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.9572 | 24.2494 | 4748.5684 | 0 | 0 | 0 | 10935.6731 | 203.9879 | 562.017 | 412.3932 | 0 | 32162.122 | 1592.773
2022-12-14 | 1788.9921 | 301.3569 | 1118.3329 | 424.2597 | 484.4672 | 612.9918 | 192.992 | 216.657 | 34.9925 | 17.4961 | 39.1045 | 308.2117 | 219.021 | 230.4392 | 0 | 4396.1459 | 1403.4014 | 0 | 697.638 | 358.6782 | 0 | 0 | 0 | 250.4156 | 0 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.3207 | 10.414 | 5333.3773 | 0 | 0 | 0 | 11660.5852 | 75.705 | 186.245 | 214.4741 | 0 | 33232.7152 | 1657.966
2022-12-15 | 3095.7065 | 1469.4072 | 682.1524 | 328.6438 | 381.0174 | 590.107 | 213.499 | 213.496 | 36.7285 | 15.9964 | 21.9246 | 301.2315 | 289.6788 | 316.1322 | 0 | 3173.4054 | 1381.2044 | 0 | 633.6375 | 328.3943 | 0 | 0 | 0 | 343.0895 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.81 | 22.9389 | 5502.6114 | 0 | 0 | 0 | 11000.6652 | 166.1679 | 371.986 | 274.4031 | 0 | 33699.0349 | 1667.96
2022-12-16 | 3009.5848 | 1074.2724 | 906.5352 | 405.8677 | 476.0472 | 578.9145 | 204.412 | 201.562 | 38.9695 | 16.5963 | 29.0376 | 387.035 | 292.4867 | 326.5773 | 0 | 3612.5871 | 1338.9042 | 0 | 224.9137 | 318.2928 | 0 | 0 | 0 | 16.7447 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.3628 | 66.996 | 4780.6127 | 0 | 0 | 0 | 10857.6826 | 191.0469 | 381.906 | 261.8591 | 0 | 32547.807 | 1632.59
2022-12-17 | 3323.2353 | 927.3727 | 594.2614 | 416.1211 | 466.5803 | 586.2096 | 206.416 | 201.465 | 37.9505 | 15.0966 | 32.2668 | 437.1897 | 287.2664 | 309.1421 | 0 | 3658.3093 | 1144.1036 | 0 | 55.2798 | 296.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.6764 | 279.9887 | 4125.7068 | 0 | 0 | 0 | 10374.7412 | 131.9519 | 373.33 | 401.3572 | 0 | 31218.4539 | 1567.32
2022-12-18 | 3211.5874 | 547.0328 | 336.7277 | 353.4398 | 402.1464 | 577.8152 | 205.919 | 209.995 | 36.4445 | 14.9967 | 32.4018 | 427.3204 | 315.3796 | 338.0671 | 0 | 3636.9989 | 808.3025 | 0 | 0 | 286.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.7884 | 144.3461 | 3950.4644 | 0 | 0 | 0 | 7015.1488 | 221.1409 | 474.709 | 306.6821 | 0 | 26303.9125 | 1347.53
2022-12-19 | 2823.4983 | 711.7565 | 562.8499 | 588.0406 | 674.9629 | 595.9032 | 211.974 | 209.473 | 60.3688 | 20.6954 | 34.1247 | 426.4214 | 286.7592 | 306.1074 | 6.979 | 3663.3951 | 880.9028 | 0 | 0 | 318.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8384 | 3.0712 | 4587.3454 | 0 | 0 | 0 | 9535.843 | 96.6839 | 140.028 | 110.3401 | 0 | 29380.1758 | 1512.2
2022-12-20 | 3198.6663 | 873.3012 | 845.9631 | 594.7896 | 692.8369 | 624.9838 | 301.572 | 170.813 | 47.8396 | 14.7967 | 30.1976 | 412.4811 | 319.6767 | 340.0702 | 7.3953 | 3759.8852 | 1396.4044 | 0 | 69.0885 | 339.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2989 | 24.6696 | 4596.3579 | 0 | 0 | 0 | 10418.7359 | 42.192 | 124.47 | 85.03 | 0 | 31892.3696 | 1614.11
2022-12-21 | 3441.3612 | 1123.0158 | 1100.2227 | 663.7186 | 756.9268 | 602.2989 | 271.149 | 196.662 | 57.3218 | 14.0969 | 29.1036 | 375.2666 | 271.5331 | 304.3788 | 7.2331 | 4082.6526 | 1370.2213 | 0 | 185.1308 | 323.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.8884 | 22.3787 | 4745.5643 | 0 | 0 | 0 | 10425.735 | 111.7739 | 272.223 | 118.5871 | 0 | 33425.7311 | 1665.875
2022-12-22 | 3241.4266 | 705.0588 | 1201.5172 | 614.3676 | 705.9689 | 633.7779 | 211.163 | 198.33 | 44.5136 | 14.6967 | 33.0797 | 372.8826 | 308.9402 | 335.3381 | 7.1088 | 3990.959 | 1361.4113 | 0 | 97.22 | 332.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.9688 | 48.1487 | 4532.2692 | 0 | 0 | 0 | 10412.7366 | 95.4509 | 249.938 | 285.8201 | 0 | 33399.7253 | 1669.896
2022-12-23 | 2990.6626 | 640.4809 | 815.1654 | 470.1617 | 534.6511 | 632.6787 | 283.128 | 198.022 | 36.8825 | 12.9971 | 30.8762 | 415.3297 | 275.0952 | 293.902 | 7.2818 | 3883.2004 | 1285.2881 | 0 | 109.3504 | 320.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.6011 | 144.196 | 4594.3551 | 0 | 0 | 0 | 10530.7223 | 258.8658 | 817.372 | 578.2963 | 0 | 33650.0921 | 1661.022
2022-12-24 | 2791.7371 | 409.8198 | 576.1512 | 434.7037 | 501.4432 | 637.5754 | 203.883 | 196.861 | 35.1605 | 11.9973 | 30.3514 | 411.0163 | 328.1255 | 348.6822 | 10.3253 | 3568.1614 | 922.8529 | 0 | 0 | 284.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.6199 | 85.8333 | 4288.9326 | 0 | 0 | 0 | 7631.0741 | 239.6318 | 586.951 | 537.5703 | 0 | 28460.2109 | 1437.82
2022-12-25 | 3050.8391 | 533.8174 | 580.4485 | 539.1096 | 618.168 | 596.4028 | 145.726 | 194.703 | 38.4105 | 10.7976 | 34.7723 | 413.1276 | 283.584 | 299.6969 | 7.4764 | 3718.3015 | 836.4986 | 0 | 0 | 286.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.0923 | 19.0474 | 3616.0018 | 0 | 0 | 0 | 5149.3752 | 172.5699 | 438.696 | 378.6232 | 0 | 24816.7932 | 1327.52
2022-12-26 | 2148.236 | 468.0399 | 649.0014 | 724.4025 | 834.5747 | 615.9898 | 137.683 | 194.741 | 36.3355 | 11.4974 | 36.8597 | 429.2296 | 317.4191 | 337.5638 | 7.2385 | 3587.2779 | 897.1848 | 0 | 0 | 295.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.6415 | 155.3804 | 3869.3522 | 0 | 0 | 0 | 6899.1629 | 77.7249 | 217.965 | 171.7191 | 0 | 26503.992 | 1455.56
2022-12-27 | 2190.4703 | 414.4082 | 692.6911 | 638.4366 | 735.7798 | 619.4874 | 114.416 | 193.407 | 30.8094 | 10.4977 | 39.513 | 420.5927 | 308.928 | 326.8348 | 13.8662 | 3930.7075 | 1381.9184 | 0 | 124.4888 | 321.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.3587 | 181.9907 | 4696.4964 | 0 | 0 | 0 | 10223.7595 | 45.425 | 170.303 | 367.3782 | 0 | 31622.2906 | 1628.81
2022-12-28 | 2049.4272 | 420.3862 | 532.9731 | 565.9016 | 642.323 | 522.0523 | 123.673 | 192.177 | 36.1995 | 9.8978 | 33.3881 | 427.2295 | 315.4836 | 334.7495 | 13.1472 | 3777.2367 | 1241.6039 | 0 | 112.8787 | 310.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.4026 | 129.2702 | 4790.6266 | 0 | 0 | 0 | 10907.6765 | 73.876 | 167.342 | 251.0051 | 0 | 31580.3754 | 1582.79
2022-12-29 | 2682.2992 | 814.0815 | 497.9804 | 543.4056 | 622.298 | 616.9891 | 99.882 | 193.345 | 35.4555 | 10.0978 | 33.0849 | 418.0067 | 239.9912 | 256.538 | 13.2823 | 3692.6732 | 916.4029 | 0 | 0 | 290.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7185 | 11.2044 | 4420.1141 | 0 | 0 | 0 | 9253.8772 | 221.2639 | 589.904 | 634.5033 | 0 | 30323.2878 | 1509.41
2022-12-30 | 3036.633 | 1115.2784 | 759.3 | 583.9391 | 659.8264 | 610.7932 | 122.706 | 194.66 | 39.9845 | 13.1971 | 39.3608 | 406.3292 | 224.494 | 234.2616 | 13.2283 | 3647.0009 | 888.1028 | 0 | 0 | 310.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.1244 | 91.3955 | 4451.157 | 0 | 0 | 0 | 9520.8448 | 124.9089 | 384.395 | 235.6781 | 0 | 30710.8843 | 1573.07
2022-12-31 | 2943.8943 | 1217.1236 | 774.6476 | 644.9694 | 738.4788 | 591.5061 | 98.118 | 205.522 | 32.7574 | 13.597 | 33.3046 | 282.2909 | 214.944 | 223.4199 | 7.6163 | 3706.2353 | 1146.4036 | 0 | 59.0521 | 312.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.314 | 50.5396 | 3750.1874 | 0 | 0 | 0 | 9295.8721 | 89.2079 | 209.119 | 267.9731 | 0 | 30235.0757 | 1544.31
TOTAL | 74504.156 | 17676.342 | 24813.28 | 14918.2 | 17123.3 | 18214.47 | 6654.781 | 6292.052 | 1179.94 | 449.6 | 962.57 | 11447.4455 | 8187.091 | 8688.5373 | 122.1785 | 123377.8653 | 39123.1413 | 0 | 11091.499 | 10266.12 | 6.4488 | 37.022 | 0 | 3600.705 | 0 | 65511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21550.6 | 1930.97 | 144588 | 0 | 0 | 0 | 313185 | 4637.46 | 11119.53 | 10448.6 | 0 | 971707.9046
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi fue compensada en unidades de Central Santa Cruz.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Valle Hermoso fue compensada en unidades de Central El Carrasco.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central El Alto fue compensada en unidades de Central Valle Hermoso.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Ríos y Central Del Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de Central Del Sur y Central Warnes.