## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
|  |  |  | miércoles, 17 de abril de 2024 |  |  | MW | Hora
|  |  |  | Generación Máxima Instantánea |  |  | 1517.78 | 19:00
|  |  |  | Demanda Máxima SMEC en 15' |  |  | 1445.3695 | 19:45
|  |  |  | Consumo Diario |  |  | 28534.2045
|  |  |  | Factor de Carga Diario |  |  | 82.26%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3111.1966 | 3112.2666 | 3112.6266 | 3113.2886 | 3113.4186 | 3113.4186 | 3108.0584 | 3107.0264 | 3084.9559 | 3073.2027 | 3061.7345 | 3052.8623 | 3050.9753 | 3038.3249 | 3029.6729 | 3023.5697 | 3023.2747 | 3044.8871 | 3059.8705 | 3060.5185 | 3067.9167 | 3082.2339 | 3089.8952 | 3089.8952
OFERTA NETA | 2560.4594 | 2561.0094 | 2578.1502 | 2577.1622 | 2572.0422 | 2583.436 | 2531.6655 | 2531.5913 | 2508.1282 | 2435.4055 | 2485.8491 | 2463.3114 | 2512.785 | 2501.9975 | 2480.6469 | 2455.5081 | 2450.4387 | 2495.8019 | 2612.2488 | 2580.8036 | 2515.6614 | 2511.4064 | 2530.7972 | 2531.2013
GENERADA | 1067.23 | 1030.15 | 997.59 | 982.64 | 985.97 | 1079.39 | 1171.751 | 1177.475 | 1288.143 | 1316.462 | 1348.162 | 1321.209 | 1287.241 | 1330.748 | 1367.01 | 1371.932 | 1331.36 | 1314.36 | 1517.78 | 1506.26 | 1460.43 | 1373.87 | 1253.46 | 1189.18
DEMANDA SMEC | 1013.8257 | 977.7752 | 937.0547 | 937.1778 | 940.2689 | 995.0561 | 1097.9554 | 1127.6477 | 1201.4097 | 1234.8762 | 1278.9889 | 1292.8287 | 1225.5041 | 1264.6921 | 1294.6824 | 1298.0485 | 1265.8379 | 1235.2364 | 1438.2194 | 1440.7352 | 1393.1098 | 1311.4738 | 1202.1538 | 1123.6761
SINCRONIZADA | 1473.8692 | 1473.3792 | 1439.735 | 1438.215 | 1433.095 | 1443.4958 | 1469.955 | 1474.9648 | 1499.1882 | 1494.2012 | 1547.2246 | 1527.3776 | 1488.5932 | 1482.7642 | 1513.9106 | 1529.4265 | 1543.0211 | 1599.1719 | 1725.5773 | 1694.0441 | 1625.0831 | 1599.0794 | 1482.5635 | 1471.2776
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada