## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
|  |  |  | miércoles, 24 de abril de 2024 |  |  | MW | Hora
|  |  |  | Generación Máxima Instantánea |  |  | 1750.2324 | 19:00
|  |  |  | Demanda Máxima SMEC en 15' |  |  | 1664.9349 | 19:00
|  |  |  | Consumo Diario |  |  | 33785.4895
|  |  |  | Factor de Carga Diario |  |  | 84.55%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3051.9413 | 3052.6133 | 3041.1739 | 3054.1883 | 3064.5705 | 3054.9405 | 3038.9471 | 3036.6019 | 3030.1277 | 3011.9795 | 3003.0181 | 2990.1759 | 2976.9227 | 2962.3425 | 2962.5005 | 2961.9565 | 2977.5627 | 2989.5729 | 3006.7433 | 3015.8095 | 3027.7557 | 3041.5469 | 3042.7159 | 3042.7159
OFERTA NETA | 2604.4292 | 2575.2912 | 2560.7327 | 2551.7753 | 2591.4078 | 2584.8452 | 2561.8429 | 2567.3965 | 2555.6752 | 2527.2384 | 2580.5083 | 2571.2065 | 2560.7048 | 2548.2551 | 2517.4084 | 2512.7722 | 2523.896 | 2532.2529 | 2678.9714 | 2686.8352 | 2638.6884 | 2593.4179 | 2612.9148 | 2623.7961
GENERADA | 1288.5316 | 1206.5787 | 1192.8718 | 1166.8144 | 1163.0448 | 1219.9925 | 1297.486 | 1379.3904 | 1490.3289 | 1555.5009 | 1586.7176 | 1602.3252 | 1589.637 | 1631.662 | 1714.9524 | 1674.5041 | 1601.8464 | 1566.0573 | 1750.2324 | 1735.8601 | 1686.6016 | 1602.8317 | 1467.636 | 1358.7241
DEMANDA SMEC | 1211.8813 | 1159.4226 | 1118.8254 | 1100.0785 | 1088.9988 | 1138.5021 | 1216.6681 | 1288.9664 | 1409.8209 | 1470.4393 | 1515.6948 | 1534.4467 | 1502.8655 | 1554.1056 | 1624.6209 | 1600.8357 | 1538.5018 | 1482.6361 | 1664.9349 | 1654.3152 | 1614.0347 | 1539.8276 | 1433.0839 | 1323.2248
SINCRONIZADA | 1611.2844 | 1581.6244 | 1569.4854 | 1590.6195 | 1576.4363 | 1569.0607 | 1611.5638 | 1671.0702 | 1699.1476 | 1732.0346 | 1766.9579 | 1760.4639 | 1754.7419 | 1745.0549 | 1823.3053 | 1818.3501 | 1827.0251 | 1830.2753 | 1979.9983 | 1947.7113 | 1895.3028 | 1816.1196 | 1770.3375 | 1726.8937
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada