## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
|  |  |  | jueves, 25 de abril de 2024 |  |  | MW | Hora
|  |  |  | Generación Máxima Instantánea |  |  | 1745.4286 | 19:00
|  |  |  | Demanda Máxima SMEC en 15' |  |  | 1660.7281 | 19:15
|  |  |  | Consumo Diario |  |  | 33799.1473
|  |  |  | Factor de Carga Diario |  |  | 84.8%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3059.1533 | 3061.7433 | 3061.7433 | 3061.7433 | 3062.2503 | 3056.5983 | 3045.1971 | 3038.2639 | 3030.8607 | 3015.0993 | 2995.7249 | 2983.9547 | 2968.6555 | 2976.3247 | 2960.5173 | 2959.5023 | 2960.9473 | 3000.4181 | 3012.6583 | 3020.1835 | 3032.3297 | 3046.7989 | 3047.3359 | 3047.3359
OFERTA NETA | 2613.8252 | 2589.9251 | 2600.6551 | 2589.3943 | 2573.4613 | 2624.8539 | 2596.8332 | 2554.6208 | 2587.4509 | 2547.7212 | 2551.9361 | 2541.1064 | 2519.6025 | 2549.0226 | 2499.9929 | 2499.0317 | 2493.8142 | 2572.4201 | 2713.8463 | 2678.2397 | 2632.1966 | 2607.1039 | 2625.9391 | 2518.1157
GENERADA | 1292.2711 | 1220.8356 | 1198.5355 | 1165.8961 | 1178.5646 | 1249.7397 | 1300.45 | 1372.8609 | 1499.3948 | 1569.5469 | 1603.2303 | 1609.8608 | 1580.9765 | 1633.2466 | 1709.6264 | 1653.5534 | 1598.9103 | 1567.8939 | 1745.4286 | 1729.5755 | 1683.7227 | 1598.1015 | 1481.3213 | 1353.7444
DEMANDA SMEC | 1221.6914 | 1167.7566 | 1117.9561 | 1115.2404 | 1101.6847 | 1159.4307 | 1235.185 | 1278.772 | 1421.0331 | 1473.2713 | 1511.7288 | 1540.7704 | 1483.9782 | 1557.4812 | 1623.823 | 1580.8256 | 1527.5868 | 1479.8633 | 1659.3474 | 1655.2173 | 1614.0584 | 1531.7122 | 1430.8366 | 1301.1187
SINCRONIZADA | 1677.4934 | 1621.6143 | 1632.3443 | 1671.8685 | 1655.8485 | 1655.5451 | 1630.5051 | 1635.5674 | 1674.7624 | 1713.2301 | 1740.2474 | 1732.2464 | 1662.9893 | 1711.5677 | 1791.4044 | 1797.3652 | 1795.1908 | 1857.3717 | 2001.8682 | 1968.4019 | 1898.037 | 1836.8636 | 1789.8017 | 1555.2054
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada