## FLUJO EN D.MAX
Comite Nacional de Despacho de Carga
FLUJO DE CARGA PARA DEMANDA MAXIMA DIARIA (MW)
jueves, 02 de julio de 2020
[19 empty] | Hora = |  |  | 19:30
Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
g
g
86.06
[29 empty] | 42.19 | i | [6 empty] | 41.21
g
[27 empty] | 57.48 |  |  |  |  | g
[9 empty] | g | [21 empty] | 69.25
55.93
0
136.06
[6 empty] | g | [9 empty] | g |  |  |  |  | g | [9 empty] | i
[5 empty] | 71.16 | [6 empty] | i |  |  | 70.67 |  |  |  |  | 92.4 |  |  |  |  | g |  |  |  |  | 67.52
[11 empty] | 1.51 | [12 empty] | 35.78
76
| 63 |  |  | g | [6 empty] | g | [8 empty] | g
|  |  | 57.47 | [6 empty] | 21.6 | [8 empty] | 23.32
217.96
1.83
16.37
[23 empty] | f | [16 empty] | 4.21
[23 empty] | 5.78 |  |  |  |  | g | [11 empty] | 0
48.25
[11 empty] | RGV | 3.92 | [8 empty] | CTA-115
[16 empty] | 26.26 | [14 empty] | 66.45
i
|  |  |  | 4.8 | [23 empty] | 0.04
10.67
[7 empty] | 7.99 | [32 empty] | 0
[7 empty] | 7.04 | [29 empty] | 3.4
[25 empty] | g |  |  |  | g | [8 empty] | f
[15 empty] | 91.31 | [8 empty] | 9.06 |  |  |  | 5.68 | [5 empty] | g |  |  | 0
| 83.58 | [31 empty] | 7.86 |  |  |  | 0 |  |  | 9.04
[28 empty] | 0.3 | [7 empty] | 8.11
[6 empty] | g |  |  |  |  | g |  |  |  | g |  |  |  | g |  |  | g | [8 empty] | 30.14 |  |  | h | 8.22
[6 empty] | 50.61 |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | 32.67 |  |  | 25.06 |  |  |  | 25.06 |  |  | g | [15 empty] | i
[24 empty] | 10.86 | [8 empty] | h | [7 empty] | 5.64
6.47
[10 empty] | 61.48 | [8 empty] | 7.61 |  |  | 0 | [5 empty] | 14.7 |  |  |  | 23.84 | [5 empty] | g
4.96
0
|  |  |  | i | [9 empty] | 6.3 | [14 empty] | 41.83
|  |  |  | 37.51 | [9 empty] | 11.39
11.28
[13 empty] | h | 18.83 | [15 empty] | h
[25 empty] | 33.94 |  | 17.59 | [11 empty] | h |  | 4.97
[25 empty] | h | [12 empty] | 4.97
3.18
[16 empty] | g | [5 empty] | 45.08
[16 empty] | 45.08 | [14 empty] | 0 | h
[17 empty] | 32.09 | [6 empty] | 12.65 |  |  | 13.76 |  | h |  |  | 25.1
[17 empty] | g | [9 empty] | i
[24 empty] | 0 |  |  |  |  | 14.64
97.23
[13 empty] | h | 63.39 |  |  | 51.26 | [23 empty] | 0
[6 empty] | f | [10 empty] | g | [7 empty] | 46.73 |  | h | i | [6 empty] | 0.81 |  |  |  | h
|  |  | g |  |  | 38.89 |  |  |  |  | 47.35 |  | h | [11 empty] | h |  | 25.19 | 1.3 | [9 empty] | 4.97
|  | 37.51 |  |  |  |  | 8.46 | [12 empty] | g
[17 empty] | h | 0.57 |  | 51.51 |  |  | 148.74 | [12 empty] | h
| f | [12 empty] | h | 65.78 | [20 empty] | 15
| 71.16 |  |  | 102.46 | [20 empty] | h | 34.43 | 42.02 | [7 empty] | g
|  |  |  | f |  |  |  | 98.53 | [13 empty] | SUR | 125.4 |  | g | [9 empty] | 24.54 |  |  |  | h
[25 empty] | 105.21 |  |  | 4.79 | [9 empty] | 14.19
[18 empty] | i | 40.93 | [21 empty] | 26.49
[17 empty] | 127.97 | [9 empty] | 26.07 | [7 empty] | g |  | 5.02
[21 empty] | 20.48 |  |  | 16.02 | TAJ-230 | [9 empty] | 17.33
[14 empty] | 0 | [8 empty] | YAG-230 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 17.27
[14 empty] | 118.62 |  |  |  | 47.5 |  |  | 26.68 | [5 empty] | 6.95
130.19
[6 empty] | g | [30 empty] | 2.57
46.26
GCH-230
CAR
CHI
SJO-115
SIS
COR
VHE-230
ARO
COB
SAC
CAT-115
OCU
POT-069
KAR
DDI
MAR
ARJ
VIN-230
KEN
POT-115
CAT-069
VHE-115
VIN-115
VIN-069
SJO-230
GCH-069
G
G
G
G
G
G
G
G
MAZ-230
MAZ-115
ZON
TAQ
MIG
SAN-230
COR
SIS
KAN
VHE
KAR
ARJ
YURA
GCH
BUL
CAR
G
G
G
G
PUN-230
SUC-230
URU-230
QUE
GBE
ARB-230
SCZ
ATO
ERI
SUC-069
G
MOX
G
ALT
QOL
LCA-230
G
UNA
G
WAR
CUM-230
CUM-230
SJA
PCA-230
SBU
BRE
IAG
BEL-230
G
MIS
YUN
MGO-230
G
SJS
G
SOLAR UYUNI
THY-230
LIT-230
UYU-230
AGU